УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Вокзальная, 20 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2000 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | Кирпичные |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 8 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 426,1 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 373 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 53,1 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 32,86 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 38,236 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 43,548 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: - мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: - мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Вокзальная, 22 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1983 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 3 |  |
| 1.7 | Материал стен | Кирпичные |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 27 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1480,9 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 1251,7 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 229,2 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 95,116 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 184,88 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 195,52 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Вокзальная, 24 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1981 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | Кирпичные |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 12 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 744,4 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 690 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 54,4 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 49,4Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 42,71 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 45,23 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Вокзальная, 26 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1990 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 3 |  |
| 1.7 | Материал стен | Кирпичные |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | да |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 27 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1518,1 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 1481 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 37,1 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 103,56Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 113,1 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 133,6 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт (шпаклевка, покраска) | До 15.09.2025 |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Комсомольская, 1 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1996 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 3 |  |
| 1.7 | Материал стен | Крупноразмерные блоки |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 27 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1647,5 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 1529 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 118,5 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 69,06Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 82,66 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 98,53 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Замена входных дверей во всех подъездах | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 | Текущий ремонт (побелка, покраска стен) | До 01.09.2025 |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Комсомольская, 3а |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2008 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | Кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | да |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 18 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 9 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1038,2 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 703,2 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 335 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 198,29 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 224,78 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 221,16 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С нижней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С нижней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С нижней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Комсомольская, 3б |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2009 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 3 |  |
| 1.7 | Материал стен | Кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | да |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 24 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1428,9 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 1227,3 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 201,6 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 198,29 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 224,78 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 221,16 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С нижней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С нижней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С нижней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Комсомольская, 8 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2013 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | Кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 18 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 612 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 540 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 72 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 56 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 58,87 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 58,55 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Комсомольская, 8а |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2014 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | Кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 8 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 627,7 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 405,8 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 221,9 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 45,14 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 32,88 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 49,62 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Советская, 43 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1990 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 24 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 834,8 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 741,7 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 93,1 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 65,24 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 77,86 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 126,064 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Советская, 47 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1990 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 6 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 519 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 518,6 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 0,4 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 60,708 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 60,71 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 66,89 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Октябрьская, 36 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1974 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 8 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 360 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 305 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 55 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 49,776 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 49,78 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 52,5 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Октябрьская, 37 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1978 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | блочные |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 24 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 920 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 771 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 149 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 103,93 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 115,86 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 128,24 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Маслозаводская, 41 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2021 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | прочие |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 12 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 713,1 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 542,3 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 170,8 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 61,85 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 61,82 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 67,15 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Мира, 2а |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1981 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 8 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 327 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 289,7 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 37,3 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 52,28 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 49,2 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 36,66 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Замена доводчика на входной двери | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, пер. Индустриальный, 5 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1978 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 10 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 643 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 453,2 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 189,8 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 65,24 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 77,86 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 126,064 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С нижней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С нижней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С нижней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, пер. Индустриальный, 7 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1977 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 10 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 731,6 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 498 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 233,6 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 63,9 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 67,1 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 126,064 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 6.5; Организация и проведение периодической проверки узла учета; До 10.09.2025. |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 2 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1985 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 12 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 756,5 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 727 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 29,5 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 44,4 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 50,4 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 50,4 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 4 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1988 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 12 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 690 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 662 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 28 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 57,2 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 81,5 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 91,4 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 6 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1988 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 12 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 692 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 662 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 30 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 67,1 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 85,1 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 82,1 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 8 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1988 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 12 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 756 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 727 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 29 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 60,4 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 82,7 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 59,5 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 10 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1976 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 794,4 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 764,4 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 30 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 78 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 71,7 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 66,9 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 20 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1971 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 14 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 10 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 404,4 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 223 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 181,4 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 40,4 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 52,2 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 38,14 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 22 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1970 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 12 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 787,4 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 767,6 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 19,8 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 67,1 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 85,1 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 82,1 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт (побелка, покраска) | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 24 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1988 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 12 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 743 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 689,3 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 53,7 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 30 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 42,2 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 34,4 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Строителей, 28 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1973 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | да |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 12 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 676,3 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 656,9 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 19,4 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 64 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 46,1 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 37,78 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Куйбышева, 29 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2005 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 6 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 415,3 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 294 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 121,3 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 43,4 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 42,2 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 51,9 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Куйбышева, 32 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1974 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 796,9 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 746,7 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 50,2 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 62 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 56 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 65,8 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Куйбышева, 34 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1971 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 752,7 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 702,5 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 50,2 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 69,4 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 75,2 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 95,84 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Ленина, 47 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1983 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 753,5 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 663 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 90,5 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 49,53 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 55,3 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 65,01 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Приходько,38 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1978 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 679,5 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 617 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 62,5 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 51,63 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 59,2 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 66,02 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 6 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1969 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 8 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 365 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 267 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 98 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 45,6 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 48,8 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 45,45 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 7 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1969 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 8 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 352 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 267 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 85 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 48,6 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 48,6 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 50,9 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 8 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1977 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 740 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 664,6 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 75,4 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 67,66 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 73,6 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 33,69 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 16 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2016 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | смешанные |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 630,3 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 574 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 56,3 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 57,57 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 58,8 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 60,38 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 | Замена доводчика на входную дверь | До 01.09.2025 |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 17 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1980 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 8 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 679 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 649 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 30 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 61,73 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 62,4 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 432,5 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 20 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1988 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 4 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 290,1 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 225 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 65,1 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 38,44 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 38,06 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 39,66 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 21 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1970 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 704,5 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 587 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 117,5 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 73,72 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 70,92 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 32,92 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 23 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1973 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | бетон |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 760,9 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 594 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 166,9 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 77,91 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 83,11 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 54,31 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Учительская, 25 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1981 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 3 |  |
| 1.7 | Материал стен | Мелкие бетонные блоки |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 24 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1183,6 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 1032 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 151,6 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 99,04 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 86,08 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 94,02 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Победы, 34 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1988 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | прочие |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 4 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 261 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 225 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 36 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 38,736 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 38,736 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 42,32 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Победы, 52А |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2010 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 14 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 539,8 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 461,7 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 78,1 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 51,34 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 52,8 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 57,34 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Победы, 52Б |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2010 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 13 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 707,4 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 462 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 245,4 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 62,4 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 62,4 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 66,51 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 гг. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 гг. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 гг. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 гг. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 36 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1975 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 1 |  |
| 1.7 | Материал стен | кирпич |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 25 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 4 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 1427,6 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 1032 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 395,6 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 71,1 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 71,4 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 79,04 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 70 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1981 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | Мелкие бетонные блоки |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 12 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 532,5 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 502,8 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 29,7 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 84,85 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 69,6 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 84,21 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. М. Горького, 36 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 1980 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 2 |  |
| 1.7 | Материал стен | Мелкие бетонные блоки |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 16 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 720,7 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 673 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 47,7 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 93,14 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 50,32 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 99,21 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |

Руководитель МКУ

«ЦМТО Баганского сельсовета»

______________ Ю.Г. Зенков

«21» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026г.г.

в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| № п/п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения по объекту |  |  |  |
| 1.1 | Адрес объекта | Новосибирская область, Баганский район, с. Баган, ул. Декабристов, 1 |  |
| 1.2 | Муниципальное образование | Баганский сельсовет Баганского района |  |
| 1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилое |  |
| 1.4 | Единая теплоснабжающая организация | МУП «Тепло» |  |
| 1.5 | Год постройки | 2004 |  |
| 1.6 | Количество подъездов | 3 |  |
| 1.7 | Материал стен | крупноблочные |  |
| 1.8 | Наличие подвала / подполья, цокольного этажа | нет |  |
| 1.9 | Наличие чердака | да |  |
| 2. Характеристика объекта |  |  |  |
| 2.1 | Количество жилых помещений | 18 |  |
| 2.2 | Количество нежилых помещений | 0 |  |
| 2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 916,4 |  |
| 2.4 | Общая площадь жилых помещений | 834,8 |  |
| 2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 81,6 |  |
| 3. Инженерные системы и оборудование объекта |  |  |  |
| 3.1 | Тепловой ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.2 | Тепловой пункт | нет (наличие, количество) |  |
| 3.3 | Тип системы теплоснабжения | закрытая (открытая/закрытая) |  |
| 3.4 | Схема подключения | Зависимая (зависимая/независимая) |  |
| 3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная (двухтрубная/однотрубная) |  |
| 3.6 | Наличие циркуляции ГВС | нет (есть/нет) |  |
| 3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, TH) | нет |  |
| 3.8 | Материал трубопроводов | Сталь (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.9 | Водопроводный ввод | Есть, один (наличие, количество) |  |
| 3.10 | Водомерный узел | Есть |  |
| 3.11 | Материал трубопроводов | Полимер (сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |  |
| 3.12 | Электрический ввод | Есть |  |
| 3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть |  |
| 3.14 | Ввод газоснабжения | нет (наличие, количество) |  |
| 3.15 | Система приточно-вытяжной вентиляции | Есть |  |
| 4. Схема подачи ресурса на объект |  |  |  |
| 4.1 | теплоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.2 | водоснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.3 | водоотведение | Ёмкость для сбора ЖБО централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.4 | электроснабжение | Централизованное централизованное/нецентрализованное |  |
| 4.5 | газоснабжение | нет централизованное/нецентрализованное |  |
| 5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |
| 5.1 | Начало отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 15.09.2022 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 22.09.2023 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 16.09.2024 |  |
| 5.2 | Завершение отопительного сезона |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 10.05.2023 |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 13.05.2024 |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 07.05.2025 |  |
| 5.3 | Погодные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | -100С |  |
|  | 2023-2024 г.г. | -12,30С |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 10,50С |  |
| 5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | 71,1 Гкал |  |
|  | 2023-2024 г.г. | 71,4 Гкал |  |
|  | 2024-2025 г.г. | 79,04 Гкал |  |
| 5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |
|  | - г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.7 | Схемные условия |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: Попутное движение теплоносителя - с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: С верхней разводкой подающей магистрали - скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: Открытая прокладка труб в помещениях - изолированные/неизолированные стояки: Неизолированные стояки - диаметры трубопроводов: 25мм - отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): Радиаторы отопления - одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: Одностороннее подключение отопительных приборов - оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): Нет - автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): Нет - ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Нет |  |
| 5.8 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | нет |  |
| 5.9 | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
|  | 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: Нет |  |
| 5.10 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2022-2023 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 г.г. | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 г.г. | в штатном режиме |  |
| 6. Мероприятия организационного характера |  |  |  |
| 6.1 | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки) | До 01.08.2025 |  |
| 6.2 | Подготовка организационнораспорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | До 01.09.2025 |  |
| 6.3 | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 6.4 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | До 01.09.2025 |  |
| 7. Мероприятия технического характера |  |  |  |
| 7.1 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | До 01.09.2025 |  |
| 7.2 | Промывка системы теплопотребления | До 01.09.2025 |  |
| 7.3 | Проверка запорной арматуры | До 01.09.2025 |  |
| 7.4 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | До 01.09.2025 |  |
| 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт | До 01.09.2025 |  |
| 8.2 |  |  |  |
| 8.3 |  |  |  |